АНКЕТА

обследования   общественного здания (сооружения)

по его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

№___/______

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «

НЕКЛЮДОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА БОРИСА ВИКТОРОВИЧА КУРЦЕВА»

601520, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, д. Неклюдово, пер. Школьный,д.2

Тел/факс:(49241)51235,

(полное юридическое наименование объекта)(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail)

1.Вид деятельности*: образование

- Форма собственности объекта, муниципальная

(федеральная, государственная, муниципальная, частная)

3.	Размещение объекта: отдельно стоящее здание, один этаж, 1928 г. постройки,  базовый материал несущих конструкций вертикалей и горизонталей –дерево.

отдельно стоящее здание... этажей;      встроенное; пристроенное; ….этаж в здании;  год постройки(капитального ремонта)…..

базовый материал несущих конструкций вертикалей и горизонталей, материал лестниц (кирпич, бетон, дерево и др.)………

4.	Объем предоставляемых услуг :50 человек__________________________________________________________________________

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

*здравоохранение, культура, транспорт, информация и связь, образование, социальная защита,  спорт и физическая культура, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство,  потребительский рынок и услуги,  труд и занятость и др.

1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Крыльцо / входная площадка |  |  |  |  |
|  | Высота площадки | см | - | 55 |  |  | справочно |
|  | Габариты площадки: ширина X глубина, | см | >220х220 | 220х100 | к | реконструкция |  |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45см |  | наличие | имеются | к, о, с |  |  |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие | имеется | к, о, с |  |  |
|  | Навес |  | наличие | имеется | к, о |  |  |
|  | Лестница наружная |  | наличие | имеется |  |  |  |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие | имеется | о, с, г |  |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | см | 80 | нет | с | Оборудовать рельефную полосу |  |
|  | Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней |  | наличие | нет | с | Покрасить ступени |  |
|  | Поручни с двух сторон |  | наличие | имеется | о | замена |  |
|  | - на высоте | см | 90 | имеется | о, с |  |  |
|  | -горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующим окончанием | см | >30 | нет | о, с | Изготовить поручни |  |
|  | Пандус наружный |  | наличие | нет |  | установка |  |
|  | Ширина марша | см | 100 |  | к |  |  |
|  | Уклон | h/l | <1/12 |  | к |  |  |
|  | Высота одного подъема | см | <=80 |  | к |  |  |
|  | Разворотные площадки: |  |  |  | к |  |  |
|  | -внизу | см | >150 х150 |  |  |  |  |
|  | -промежуточная (при высоте пандуса более 80 см) | см | >150 х150 |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: |  | наличие | имеются | К,0 | установка |  |
|  | - на высоте |  | 70 | 70 | к |  |  |
|  | - на высоте | см | 90 | 70 | о |  |  |
|  | -горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | см | >30 | нет | к, о |  |  |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие | имеется | к, о |  |  |
|  | Наружный подъемник вертикальный(В), наклонный (Н) |  | наличие | нет | к, о |  |  |
|  | Тамбур |  |  |  |  |
|  | Габариты: глубина X ширина | см | >220х180 | 220х175 | к | Увеличить ширину |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) |  |  | Р |  |  |  |
|  | - ширина проема в свету | см | >90 | 102 | к |  |  |
|  | -высота порога наружного, внутреннего | см | <2,5 см | 2,5 | к |  |  |

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ  ВНУТРИ ОБЪЕКТА

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Коридоры/холлы |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения при открытых дверях | см | >120 | 260 | К |  |  |
|  | Разворотные площадки | см | >150х150 | 150х150 | к |  |  |
|  | Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): |  | наличие | имеется | к, о, с, г |  |  |
|  | -для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см | ед. | >1 на этаж | 1 | о |  |  |
|  | -для колясочников: глубина 150 см, ширина 90см | ед. | >1 на этаж | 1 | к |  |  |
|  | Выступы в зоне движения | см | <10 | нет | с |  |  |
|  | Лестница №1 (в зону оказания услуги) |  | наличие | нет |  |  |  |
|  | Высота подъема | м |  |  |  |  | справочно |
|  | Уклон марша | H/L | <1/2 |  | о |  |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | см | 60 |  | с |  |  |
|  | Желтая контрастная окраска крайних ступеней |  | наличие |  | с |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: |  | наличие |  | о, с |  |  |
|  | - на высоте | см | 90 |  | о, с |  |  |
|  | -горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | см | 30 |  | о, с |  |  |
|  | Лестница № (вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги) |  |
|  | Лифт пассажирский к зоне оказания услуги |  | наличие | нет |  |  |  |
|  | Кабина: |  |  |  |  |  |  |
|  | - габариты (глубина X ширина) | см | >140 х110 |  | к |  |  |
|  | - ширина дверного проема | см | >80 |  | к |  |  |
|  | - поручни |  | наличие |  | о |  |  |
|  | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта |  | наличие |  | с |  |  |
|  | Знак доступности |  | наличие |  | к, с |  |  |
|  | Пандус внутренний к лестнице № |  | наличие | нет |  |  |  |
|  | Ширина марша | см | 100 |  | к |  |  |
|  | Уклон | H/L | <1/12 |  | к |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху. | см | >150 х150 |  | к |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: |  | наличие |  | к, о |  |  |
|  | - на высоте | см | 70 |  | к |  |  |
|  | -на высоте | см | 90 |  | о |  |  |
|  | -горизонтальные завершения внизу и вверху | см | 30 |  | к, с |  |  |
|  | Пандус переносной |  | наличие | нет | к |  |  |
|  | Подъемник для инвалидов |  | наличие | нет |  |  |  |
|  | Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), травелатор (Т) |  | наличие |  | к, о |  |  |

3. ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Обслуживание через окно/прилавок (столовая) | ед. |  |  |  |  |  |
|  | Высота рабочей поверхности | см | 80-110 | 90 | К |  |  |
|  | Габариты зоны обслуживания | см | 90 х 150 | 105х200 | К |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков |
|  | Обслуживание в кабинете № | ед. |  |  |  |  |  |
|  | Ширина проема двери в свету: | см | >90 | 100 | к, о |  |  |
|  | Габариты зоны сидения - глубина | см | >120 | 120 | о |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски | см | >150 х150 | 150 х150 | к |  |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | см | 60-90 | 60-90 | к, о |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов |
|  | Обслуживание с перемещением по маршруту № | ед. |  |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения | см | >120 | 120 | к, о |  |  |
|  | Высота оборудования (стеллаж, прилавок) | см | 80-110 | 100 | к |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов |
|  | Кабина индивидуального обслуживания №? | ед. |  |  |  |  |  |
|  | Ширина Х глубина | см | >160 х180 |  | к |  |  |
|  | Место для сидения |  | наличие |  | о |  |  |
|  | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) |  | наличие |  | о |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабин |
|  | Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)нет | ед. |  | 1 | к, о |  |  |
|  | Доля мест для колясочников | % | >2 | 3 | к |  |  |
|  | Ширина прохода к месту для колясочника | см | >120 | 120 | к |  |  |
|  | Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | шт. | >1 | нет | г |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких залов |  |

4.САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Санузел |  | наличие | имеется |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения |  | наличие | нет | К, О | установить |  |
|  | Ширина дверного проема |  | >90 | 85 |  | Увеличить ширину дверей дверей |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | см | 30 | нет | с | Оборудовать полосу |  |
|  | Количество кабин | ед. | >1 | 2 | К, О |  |  |
|  | - ширина дверного проема | см |  | 70 | к | реконструкция |  |
|  | - габариты (минимальные глубина X ширина) | см | >180 х165 | 160х140 | к | Увеличить габариты |  |
|  | -опорные поручни |  | наличие | нет | К, О | Изготовить поручни |  |
|  | -зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина Х глубина) | см | >80 х120 | нет | к | Увеличить зону |  |
|  | - крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) |  | наличие | нет | О | Изготовить крючки |  |
|  | Знак доступности кабины |  | наличие | нет | К, О | Установить знак доступно |  |
|  | Раковина с опорным поручнем |  | наличие | нет | К, О |  |  |
|  | - зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина Х ширина) ХХX ширина) | см | >130 х85 | 130х85 | к |  |  |
|  | - высота раковины с опорным поручнем | см | 75-85 | 85 | К, О |  |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета) | см | 30 | нет | с | Оборудовать полосу |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские- 2%, женские- 5% от общего числа кабин) |  |  |  |  |  |  |

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте**

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги |  | наличие |  | С | установить |  |
|  | Надписи: |  | наличие |  | С, Г |  |  |
|  | Размещение на высоте | СМ | <160 |  | к, с, г |  |  |
|  | Высота прописных букв | СМ | >7,5 |  | с |  |  |
|  | Освещенность |  | наличие |  | с |  |  |
|  | Указатели, пиктограммы: |  |  |  | с |  |  |
|  | Размещение на высоте | СМ | <200 |  | к, с |  |  |
|  | Высота прописных букв | СМ | >7,5 |  | с |  |  |
|  | Освещенность |  | наличие |  | с |  |  |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю | ШТ. | наличие |  | с | установить |  |
|  | -высота размещения | см | 60-110 |  | с |  |  |
|  | -маркировка кабинетов приема со стороны ручки |  | наличие |  | с |  |  |
|  | -на кнопках управления лифта |  | наличие |  | с |  |  |
|  | -на поручнях лестниц |  | наличие |  | с |  |  |
|  | -на кабинах санитарно-бытовых помещений |  |  |  |  |  |  |
|  | Текстофоны (текстовые телефоны) | шт. | не менее одного |  | г |  |  |
|  | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | шт. | не менее одного |  | с, г |  |  |
|  | Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В) | шт. | наличие |  | к |  |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | шт. | наличие |  | с |  |  |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м * |  |  |  |  |  |  |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | шт. | наличие |  | г, с |  |  |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | шт. | наличие |  | К, О, С, Г |  |  |

**только для объектов государственного (муниципального) управления.

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Вход на территорию |  |  |  |  |  |  |
|  | -ширина прохода, калитки, проема в ограждении | см | >90 | 250 | К |  |  |
|  | Знак доступности учреждения |  | наличие | нет | к, о, с | установить |  |
|  | Автостоянка посетителей |  |  | имеется |  |  |  |
|  | Расстояние до входа в здание | м | <50 | 40 | к, о |  |  |
|  | Доля машино-мест для инвалидов | % | >10 |  | к, о | создать |  |
|  | Размер места со специальным знаком | см | 350x500 |  | к |  |  |
|  | Путь к главному (специализированному) входу в здание |  |  |  |  |  |  |
|  | - ширина полосы движения: | см | >180 | 210 | к, о |  |  |
|  | -указатели направления движения |  | наличие | нет | к, о, г | Установить указатели |  |
|  | - декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию |  | наличие | нет | с | Установить ограждение |  |
|  | -места отдыха: через 200 м |  | наличие | - | о |  |  |
|  | Открытая лестница: |  |  | нет |  |  |  |
|  | -высота подъема | м |  |  |  |  |  |
|  | -поручни на высоте | см | 90 |  | о |  |  |
|  | -рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | см | 80 |  | с |  |  |
|  | Пандус | % | <10 | нет | к, о |  |  |
|  | -высота подъема |  |  |  |  |  |  |
|  | -уклон | H/L | <1/10 |  | к, о |  |  |
|  | Поручни с двух сторон |  |  |  |  |  |  |
|  | -на высоте | см | 70 |  | к |  |  |
|  | -на высоте | см | 90 |  | о |  |  |

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

| на входной группе наружных входов | - | 1.увеличить площадь крыльца с учетом разворотной площадки инвалида-колясочника; 2.устройство необходимых поручней, согласно нормативам; 3.установка тактильной полосы внизу и вверху; 4. покраска ступеней в соответствии с нормативами 5.расширить наружный дверной проем тамбура и установить новую входную дверь размером более 100см. |
| --- | --- | --- |
| на путях передвижения внутри объекта | - |  |
| в зоне обслуживания | - | Увеличить ширину входа в библиотеку до121 см. |
| в санитарно-гигиенических помещениях | - | 1.оборудовать санузел опорными поручнями и крюками; 2.установить тактильную полосу к унитазам и писсуару; 3.расширить проем дверей в кабины |
| в средствах информации и телекоммуникации | - | Установка визуальных и тактильных средств информации |
| на территории объекта | - | Установить знаки доступности, декоративное ограждение. Создание машино-мест для инвалидов. |

| Руководитель объекта ______________директор_____________________________________ (должность) __________________________( _Р.В. Качалова_) (подпись) (фамилия) |  | Примечания: 1.Принятые сокращения категорий инвалидов: К - колясочники О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата С – инвалиды с поражениями зрения Г – инвалиды с поражениями слуха 2. К анкете прикладываются планы (схемы) этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ. |
| --- | --- | --- |